## Sheet1
| EquipmentSN | EquipmentName | EquipmentCode | CatName | TechName | ppmTime | ppmYear | ppmError
0 | E21 | Beds | 0010 | ICU | Marwa | 2020-05-10 01:30 | 12 | None
1 | E2121 | Beds | 0010 | ICU | Nagham | 2020-05-10 02:30 | 12 | None
2 | E22 | Monitors | 0001 | ICU | Menna | 2020-05-11 02:30 | 17 | None
3 | E23 | Ventiltors | 0007 | ICU | Ismael | 2020-06-11 02:30 | 19 | Tube Error
4 | E24 | Endotracheal Tube | 0015 | ICU | Sally | 2020-05-18 05:30 | 15 | None
5 | E25 | Intravenous Infusion Pump | 0016 | ICU | Mahdy | 2020-05-20 12:30 | 22 | None
6 | E26 | Syringe Pump | 0013 | ICU | Tamer | 2020-06-02 03:30 | 12 | Leakage
7 | E2626 | Syringe Pump | 0013 | ICU | Galal | 2020-05-08 12:30 | 25 | None
8 | E27 | Nasogastric Tubes | 0017 | ICU | Omar | 2020-06-08 12:30 | 10 | None
9 | E28 | Indwelling Urinary Catheter | 0018 | ICU | Salma | 2020-06-01 10:30 | 16 | None
10 | E29 | Pulse Oximeter | 0019 | ICU | Hesham | 2020-05-12 11:30 | 8 | Sensor Failure